Наручилац : Предшколска Установа „ Радост „

шифра делатноти: 8510

матични број : 07181671

ПИБ: 100894847

Адреса: 32000 Чачак, Надежде Петровић бр.8

Интернет страница: www.radost.edu.rs

Мејл адреса: radost-cacak@open.telekom.rs

Телефон: 032/222-556

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА АДАПТАЦИЈA ОБЈЕКТА „СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ

Укупан број страна конкурсне документације: 82.

ЧАЧАК, август, 2015. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012 и 14/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 29/2013 ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 6-1/2015  ( заводни / деловодни број код наручиоца 6-1/2015-1 од 11.08.2015. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 6-1/2015-2 ( заводни / деловодни број код наручиоца 6-1/2015-2 од 11.08.2015. године ), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА „СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке |
| II | Врста, техничке карактеристике / спецификације, квалитет, количина и опис радова ( предмер и предрачун радова ), начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова |
| III | Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| IV | Упуство понуђачима како да сачине понуду |
| V | ОБРАСЦИ |
|  | Образац 1 - Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни |
|  | Образац 2 - Образац трошкова припреме понуде |
|  | Образац 3 - Образац изјаве о независној понуди ( варијанта 1 и 2 у зависности од начина подношења понуде ) |
|  | Образац 4 - Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН ( варијанта 1 и 2 у зависности од начина подношења понуде ) |
|  | Образац 5 - Модел уговора |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ

1. НАРУЧИЛАЦ

Наручилац ( основни подаци ):

Наручилац : Предшколска Установа „ Радост „

шифра делатноти: 8510

матични број : 07181671

ПИБ: 100894847

Адреса: 32000 Чачак, Надежде Петровић бр.8

Интернет страница: www.radost.edu.rs

Мејл адреса: radost-cacak@open.telekom.rs

Телефон: 032/222-556

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке)

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста предмета јавне набавке:

радови

Позиција у плану набавки Наручиоца за 2015 годину:

1.3.1. - радови- Адаптација објекта „Сунце“ за нове васпитне групе

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је - набавка  радова –АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА  „СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ

Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000 –Грађевински радови

Редни број јавне набавке:

6-1/2015

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 12.500.000,00 динара

4. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА )

Комуникација са Наручиоцем се врши писаним путем, искључиво радним даном у оквиру радног времена, од 07-14:30 часова

Лице за контакт: Вања Пртењак , 032/222-556; 064/851-0654

radost-cacak@open.telekom.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ( ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Врста, техничке карактеристике / спецификације, квалитет, количина и опис радова ( предмер и предрачун радова ) дати су у делу конкурсне документације - ''Образац 1 - Образац понуде са врстом, техничким каратеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни''.

Контрола квалитета извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа наручиоца.

Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом и моделом уговора ( обезбеђење гаранције доброг извршења посла и гаранције за отклањање грешака у гарантном року реализује се путем средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза, наведених у предметној конкурсној документацији ).

Понуђач је дужан да о свом трошку изврши транспорт порушеног материјала на депонију коју сам обезбеди.

Понуђач је дужан да по завршетку извођења радова градилиште  очисти и уреди околину места извођења радова.

Радови се изводе у свему према пројекту,  захтевима из предмера-предрачуна радова, у складу са техничко- технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за односну врсту радова, , уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање захтевних послова.

Понуђач  сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и евентуално причињену штету трећим лицима.

Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и комуникација грађана и запослених , не оштећује инвентар и инфра структура или нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност присутних и пролазника.

Примењени материјали морају бити нови и некоришћени, стабилни, нешкодљиви за околину.

Понуђач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности,што је детаљно регулисано моделом уговора.

Понуђач може на лицу места извршити увид у место извођења радова и то од дана објављивања позива за подошење понуда на Порталу јавних набавки, на свој захтев и уз присуство овлашћеног лица Наручиоца, као и увид у пројекат адаптације у истим роковима, условима и на исти начин. Понуђач у циљу свог остваривања права на остваривање увида подноси писмени захтев. У том случају Наручилац ће одредити време вршења увида и о томе ће у најкраћем року обавестити понуђача.

Рок извођења радова: Не може бити дужи од 60 календарских дана од дана закључења уговора.

Предметни радови ће се изводити на објекту „Сунце“ у Чачку,ул.Булевар Вука Караџића бб.

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност тих услова

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.

Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ) прописани су услови за учешће у поступку јавне набавке.

Чланом 75. Закона о јавним набавка прописани су обавезни услови, а на основу члана 76. Закона о јавним набавкама и у зависности од предмета јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона ( обавезни и додатни ) и докази којима се доказује њихова испуњеност

одељак - III - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| 1) | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) овог закона понуђач доказује достављањем извода из регистра надлежног органа. Доказ: Правно лице као понуђач: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда Предузетник као понуђач: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Физичко лице као понуђач: / |

| 2) | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 2) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног суда Доказ: Правно лице као понуђач: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, осносно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се може предати према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника ). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев за може предати према месту рођења или према месту пребивалишта ). НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |

| 3) | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 3) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката Доказ: Правно лице као понуђач: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Предузетник као понуђач: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичко лице као понуђач: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. НАПОМЕНА: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда ( након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки ) |

| 4) | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 4) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације Доказ: Правно лице као понуђач и предузетник као понуђач: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Физичко лице као понуђач: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |

| 5) | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона ) |
| --- | --- |
|  | за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебна дозвола надлежног органа |

одељак - III - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове ( услове у погледу финансијског, пословног, техничког, кадровског капацитета  ) за учешће у поступку јавне набавке, и то:

| 1) | Финансијски капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан финансијски капацитет: 1) да је понуђач за претходне три године ( 2012. , 2013. и 2014. година ) имао укупне пословне приходе у висини од најмање 100.000.000,00 динара. 2) да понуђач у претходних 12 ( дванаест ) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није имао укупно више од 30 ( тридесет ) дана неликвидности, тј. у периоду од 20.08.2014. године до 20.08.2015. године. Докази који се достављају: за 1) биланс успеха за претходне три године ( са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. , 2013. и 2014-у годину, односно доказом да је ревизија за 2014-у годину у току - закључен уговор са овлашћеном ревизорском кућом ) - мишљење ревизора је потребно само ако пословање подлеже обавезној годишњој ревизији за 3) потврда или уверење Народне банке Србије којом се доказује да понуђач није имао укупно више од 30 ( тридесет ) дана неликвидности за претходних 12 ( дванаест ) месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. у периоду од 20.08.2014. године до 20.08.2015. године. |

| 2) | Пословни капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у претходних пет година ( 2010, 2011, 2012 ,2013 и 2014. година ) извео, као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) Докази који се достављају: Списак изведених радова ( на обрасцу који понуђач сам саставља и који мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача ) |

| 3) | Технички капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан технички капацитет: Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености којом понуђач мора да располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други основ располагања ( да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после 20.08.2015. године, располаже са следећим техничким капацитетом ), а то је:--- грађевинска дизалица ( кран) носивости мин. 700 кг на крају руке самоходна радна платформа : висина дизања 9 м доставно теретно возило грађевинска скела 800² Доказ који се доставља: пописна листа са стањем на дан 31.12.2014. године ( за средства набављена до 31.12.2014. године ) Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу, или другим основом располагања ( ако је техничка опрема купљена / закупљена, или се истом располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2014. године ). |

| 4) | Кадровски капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан кадровски капацитет: Да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после 08.06.2015. године, има у радном односу на неодређено или одређено време, или по другом правном основу радно ангажована лицa, и то минимум: 1 ( једног ) дипломираног грађевинског инжењера или дипломираног инжењера архитектуре ( планирани одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 400 или 410 ). и 1 ( једног ) дипломираног инжењера електротехнике ( одговорни извођач електроенергетских инсталација ниског и средњег напона ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 450 ) и 1 ( једног ) дипломираног инжењера машинства ( одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 430 ) И 1 ( једног ) радника са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и 7 ( седам ) радника који ће бити ангажовани на извођењу радова из предмета ове јавне набавке Докази који се достављају: Лиценца одговорног извођача радова број 400 или 410 и 450 и 430 које издаје Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ) и Потврда Инжењерске коморе Србије о продужетку лиценце закључно са даном предаје документације. и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издато од стране министарства надлежног за послове рада и фотокопије радних књижица заједно са одговарајућим обрасцима Фонда ПИО - М обрасцем ( за носиоца лиценце, за радника са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и за раднике који ће бити ангажовани на извођењу радова из предмета ове јавне набавке ). Напомена: Уместо фотокопије радних књижица и образаца Фонда ПИО - М обрасца, за лица која нису у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да понуђач достави уговор о радном ангажовању за то лице/а у складу са Законом о раду,или лица ангажована по уговору о пословно-техничкој сарадњи |

одељак - III - 3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012 14/15 ), подизвођач мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље III - одељак III - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4 ), а додатне услове из поглавља III - одељак III - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4)  подизвођач није дужан да испуни.

одељак - III - 4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни: све обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама - поглавље III - одељак III - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4 ), а додатне услове из поглавља III - одељак IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4 ) испуњавају заједно.

одељак - III - 5 Упуство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама

Доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама а у зависности од начина подношења понуде:

Испуњеност свих обавезних и додатних услова ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду подноси самостално ) доказује достављањем доказа који су наведени у поглављу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуству како се доказује испуњеност тих услова ( за обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама - одељак - III - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и за додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке  - одељак - III - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама )

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље III - одељак III - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4 ).

Уколико понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда ), понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље III - одељак III - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама ( тачке 1 до 4 ).  Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Начин достављања доказа:

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Такође, с обзиром да је чланом 78. став 2 и став 5. Закона о јавним набавкама      ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012 и 14/15), прописано да лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и предметне конкурсне документације, као и то да је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, па ће с тим у вези понуђач који жели да испуњеност обавезних услова докаже на тај начин, навести у својој понуди да се налази у регистру понуђача, уз навођење интернет странице организације која води регистар понуђача ( навођење интернет странице са податком да се понуђач налази у регистру понуђача, понуђач доставља у својој понуди у форми изјаве чији текст саставља понуђач и која се оверава печатом и потписом овлашћеног лица понуђача ) или да у својој понуди достави извод или потврду издату од стране АПР-а да је понуђач регистрован у регистру понуђача.

Уколико пак, понуђач у својој понуди не достави све или поједине доказе о испуњености услова  за учешће из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и предметне конкурсне документације или не наведе податак о упису у регистар понуђача, комисија за јавну набавку ће у фази стручне оцене понуда проверити да ли је то лице уписано у регистру понуђача пре протека рока за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о свакој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упуство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена:

Понуђач даје понуду на српском језику ( језику на којем је припремљена конкурсна документација и на коме се води поступак ).

Захтеви у вези са сачињавањем понуде:

Од понуђача се очекује да је упознат са законом и другим важећим прописима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући сва упутства, инструкције, форме, прилоге, услове уговора, захтеве у погледу врсте, техничких карактеристика / радова обухваћених ( предмер и предрачун радова ), као и друге елементе из предметне конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу наручиоца Предшколска установа „ Радост“ ул.Надежде Петровић бр.8, 32000 Чачак.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, с тим да ће понуђач на коверти или кутији назначити следеће ( са назнаком ): ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015''.

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или скраћено пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутије је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе ( пословно или скраћено пословно име ) свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда ( наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој забрани - члан 87. став 5. Закона о јавним набавкама ).

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин одређен конкурсном документацијом за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља ( у смислу чл. 87. став 6. Закона о јавним набавкама ).

Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно или путем поште на адрсу наручиоца Предшколска установа „ Радост“ ул.Надежде Петровић бр.8 , 32000 Чачак, са назнаком:

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015''.

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или скраћено пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутије је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе ( пословно или скраћено пословно име ) свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Рок за подношење понуда је 21.09.2015. године до 11 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.09.2015. године до 11 часова на адреси ПУ „ Радост“ , Улица Надежде Петровић бр.8 , 32000 Чачак.

Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда - уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Наручилац ће приликом пријема понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда спровешће се 21.09.2015.. године у 1200 часова, на адреси наручиоца ПУ „ Радост“ ул.Надежде Петровић бр.8, 32000 Чачак.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Отварање понуда врши Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник о отварању понуда. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће активно учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати да су овлашћени за учешће у поступку отварања понуда.

Сви обрасци, као и образац модел уговора морају бити попуњени, печатом оверени и потписани од стране овлашћеног лица у зависности од начина подношења понуде, и морају садржати све тражене податке који треба да буду њихов саставни део.

Попуњавање образаца, као и обрасца модел уговора врши се хемијском оловком или машинским путем, а попуњени текст и бројеви морају бити читки.

Потписивање образаца од стране овлашћеног лица понуђача, као и обрасца модел уговора врши се својеручно и хемијском оловком или факсимилом.

Попуњени подаци морају бити јасни, недвосмислени, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, а ту грешку исправи, дужан је да исправку потврди својим печатом и потписом.

Захтеви у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:

Све обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, попуњава понуђач ( понуђач који наступа самостално ), а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Када понуду подноси понуђач који у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси са подизвођачем ), све обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, попуњава ПОНУЂАЧ, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача   ( овлашћена лица чланова групе понуђача ) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце из конкурне документације, изузев образаца изјава које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу - ''Изјава о независној понуди'' и ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама'' које морају бити потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације,  изузев образаца изјава које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу - ''Изјава о независној понуди'' и ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама'',  наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама    ( саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. Закона о јавним набавкама, као друга питања која је наручилац одредио предметном документацијом и предвидео обавезу понуђача из заједничке понуде да то изричито дефинишу споразумом ).

Овлашћено лице

Овлашћеним лицем сматра се лице које је као такво уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ.

Садржина понуде:

Понуда мора да садржи:

| Доказе | Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона ( у зависности од начина подношења понуде ) Напомена: У поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност услова прецизно дефинисан начин на који се доказује испуњеност услова. |
| --- | --- |
| Образац 1 | Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама / спецификацојом, квалитетом, количином и описом радова ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни |
| Образац 2 | Образац трошкова припреме понуде * ( Достављање овог обрасца није обавезно ) |
| Образац 3 | Образац изјаве о независној понуди ( у зависности од начина подношења понуде ) Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача ) |
| Образац 4 | Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чланом 75. став 2. Закона ( у зависности од начина подношења понуде ) Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача ) |
| Образац 5 | Образац Модел уговора |
| Писма о намерама банке | Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција ( за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року ) |
| Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | Овај споразум је саставни део заједничке понуде, и подноси се само у случају подношења заједичке понуде |

Заштита података

Заштита података уређена је чланом 14. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ).

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве податке, чувати оне податке у понуди који су као такви означени, односно који у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац није дефинисао посебне захтеве у погледу заштите поверљивости података које је ставио понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, односно предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више посебних истоврсних целина ( партија ).

Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

На основу члана 87.став 4. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ) прописано је да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У ''Обрасцу понуде'', понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у ''Обрасцу понуде'' наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача ( пословно или скраћено пословно име подизвођача и друге податке тражене конкурсном документацијом ), а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова.

Сагласно члану 80. став 9. Закона о јавнм набавкама наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У предметном поступку јавне набавке наручилац не дозвољава преношење доспелих потраживања директно подизвођачу.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење  јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона о јавним набавкама и то податке о:

1)  члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Друга питања која се уређују споразумом:

Уклолико се понуђачи из заједничке понуде определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, наведено треба дефинисати споразумом који мора садржати податке о понуђачу који ће у име групе потписати и печатом оверити обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације ( изузев образаца који се дају под метеријалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача ).

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке  и уговора о јавној набавци неоградничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова.

Захтеви у погледу траженог начина, рока и услова плаћања, рока извођења радова, гарантног рока, рока важења понуде, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Обрачун изведених радова врши се на основу стварно изведених количина радова из предмета овог уговора, за које добављач испоставља окончану ситуацију.

Добављач је дужан да на основу стварно изведених количина радова испостави ситуацију  у року од 7 дана од дана извршене примопредаје радова а што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

Наручилац је дужан да изврши исплату по окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана овере  испостављање ситуације.

Понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања.

Детаљно регулисање начина, рока и услова плаћања извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока извођења радова

Не може бити дужи од 60 календарских дана од дана закључења уговора.

Понуда условљена тачно одређеним роком за извођење радова.

Детаљно регулисање питања везаних за рок извођења радова извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Понуда условљена тачно одређеним гарантним роком.

Детаљно регулисање питања везаних за гарантни рок извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

На основу члана 90. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ), у случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Укупна цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато извођење предметних радова са свим потребним материјалом, опремом и др.

У  цену улазе и трошкови транспорта порушеног материјала на депонију коју добављач сам обезбеди

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени.

Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

Јединичне цене по позицијама из понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене ( фиксне и непроменљиве ).

Ако је у понуди, понуђена неуобичајено ниска цена ( исказана неуобичајено ниска цена ), наручилац ће поступити у складу са чланом 92.  Закона о јавним набавкама   ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ).

Неуобичајено ниска цена у смислу члана 92. став 2. Закона о јавнин набавкама        ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ) је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену ( у смислу Закона о јавним набавкама ''упоредиво тржишна цена'' је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир  предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документацицје као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл. ) и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оргиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. У наведеном случају наручилац је дужан да понуђачу одреди примерен рок за одговор. Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде. Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача или кандидата и може од понуђа захтевати достављање одговарајућих доказа.

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. ,а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Београд, улица Саве Машковића број 3-5, www.poreskauprava.gov.rs а подаци о локалним пореским обавезама у надлежној градској односно општинској управи за пореску администрацију.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Беорад, улица Руже Јовановић број 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, улица Немањина 22-26, www.merz.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, улица Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

,

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Средства финансијског обезбеђења

Средства финансијског обезбеђења понуђач подноси на начин предвиђен у конкурсној документацији.

На основу члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ) и члана 12. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 29/13 ) ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ) у предметном  поступку јавне набавке наручилац захтева подношење средства финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза.

Средство обезбеђења мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

,

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 29/13 ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ) у делу финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза наручилац је предвидео обавезу подношења банкарских гаранција и то: банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средства финансијског обезбеђења ) од стране понуђача којем је додељен уговор ( доставља само онај понуђач којем је додељен уговор ) .

У делу финансијског обезбеђења испуњења својих обавеза из уговора о јавној набавци наручилац је предвидео обавезу да је сваки понуђач - дужан да у понуди достави:

1) ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ   ЗА ИЗДАВАЊЕ БЕЗУСЛОВНЕ И ПЛАТИВЕ НА ПРВИ ПОЗИВ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, у висини од 10% од укупне вредности уговора ( вредност уговора без ПДВ-а ) и са роком важења ( трајања ) који је 15( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

2) ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ  ЗА ИЗДАВАЊЕ БЕЗУСЛОВНЕ И ПЛАТИВЕ НА ПРВИ ПОЗИВ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, у висини од 10% од  укупне вредности уговора ( вредност уговора без ПДВ-а ) и са роком важења ( трајања ) који је 5   пет ) дана дужи од гарантног рока.

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 29/13 ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ) у делу финансијског обезбеђења испуњења својих обавеза из уговора о јавној набавци наручилац је предвидео обавезу подношења БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА од стране понуђача коме је додељен уговор ( доставља само онај понуђач, тј.добављач коме је додељен уговор ) и то:

1) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

2) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Поднете банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив. Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 ( инвестициони ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агеенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта          ( European Securities and Markets Authorities - ESMA ).

1) БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Банкарску гаранцију за добро извршење посла понуђач коме је додељен уговор мора да преда наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 ( десет ) дана од дана закључења уговора, у висини од  10% од укупне вредности уговора ( вредност уговора без ПДВ-а ).

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи ( да траје ) 15 ( петнаест ) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач, тј. добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

2) БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У предметном поступку јавне набавке, наручилац захтева банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ), јер предметни радови из уговора захтевају гаранцију за изведене радове. Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року ( као средством финансијског обезбеђења ), наручилац се обезбеђује у случају да понуђач, тј. добављач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) понуђач коме је додељен уговор мора да преда наручиоцу у тренутку извршења уговора, и то у висини од 10% од укупне вредности уговора ( вредност уговора без ПДВ-а ).

Рок важења ( трајања ) банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је 5 ( пет ) дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, односно за изведене радове.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да понуђач, тј. добављач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

Банкарске гаранције морају бити у свему поднете на начин и под условима одређеним конкурсном документацијом из поступка јавне набавке у коме је понуђачу, тј. добављачу додељен уговор.

Додатне информација или појашњења у вези са припремањем понуда

и комуникација у поступку јавне набавке

Заинтересована лица могу, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације  или појашњења  у вези са припремањем понуда , најкасније 5 ( пет ) дана пре истека рока за подношење понуде, у ком случају је наручилац дужан да у року од 3 ( три ) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015''.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште ( адреса наручиоца: Предшколска установа „Радост“, ул.Надежде Петровић бр.8, 32000 Чачак ), електронске поште ( e-mail наручиоца : : radost-cacak@open.telekom.rs)  или факсом ( факс наручиоца : 032/222-556 ).

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране  захтева да на исти начин  потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Измене и допуне конкурсне документације

Закон о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ), а приликом спровођења поступка јавне набавке, предвиђа могућност да наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију   ( пример: у конкурсној документацији од стране наручиоца учињени одређени пропусти и сл. ). У наведеном случају наручилац је дужан да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам ) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу ( увид ) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН ( заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код добављача );

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.

Докази могу бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набаке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа ( као доказ ), а који доказ се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач ( понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним набавкама - понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке ) добио негативну референцу, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то.

БАКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ  - као ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ( додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза ) у висини од 15% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 15 ( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске гаранције мора се продужити.

БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ - као ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  ( средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ) понуђач којем је додељен уговор мора да преда наручиоцу у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од 10 ( десет ) дана од дана закључења уговора

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Наручилац није одредио  елементе о којима ће се преговарати.

Врста критеријум за доделу уговора

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.

У предметном поступку јавне набавке, критеријум за доделу уговора је:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

За оцену и рангирање понуда узима се у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.

Уколико две или више понуда имају исту укупно понуђену цену, предност при додели уговора ће имати понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок извођења радова.У случају истог понуђеног рока извођења радова,предност при додели уговора ће имати понуда оног понуђача који је понудио најдужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, уговор ће бити додељен применом система жреба.

Предност за домаће понуђаче и добра

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона  којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент  у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из члана 86. став 6. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012 и 14/15).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из члана 86. став 6. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012 и 14/15).

Да би понуда домаћег и страног понуђача била упоредива, у понуђену укупну цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Предност дата по овом законском основу, у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи ( ЦЕФТА 2006 ) примењиваће се сходно одредбама тог споразума, а у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових државних чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Захтев који произилази из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је у обавези да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине ( ОБРАЗАЦ 4 - ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама'' ).

Коришћење патената и права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Утврђивање благовремености поднетих понуда

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном у позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Оцена понуда

Комисија за јавну набавку ће након отварања понуда приступити прегледу и оцени поднетих понуда.

Одговарајућа понуда је понуда кој је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава  све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио  због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Битни недостаци понуде

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Услови за доделу уговора

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року од 10 дана од дана отварања понуда ( рок одређен у позиву за подношење понуда ).

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи елементе одређене чланом 108. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Одлука о обустави поступка

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба  наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке, као и да објави обавештење о обустави поступка у року од пет дана од дана коначности одлуке.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Рок и начин подношења захтева за заштиту права са упуством о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН.

У складу са чланом 148.ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица, може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Чланом 149.ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ), односно захтев за заштиту права се доставља

непосредно на адресу наручиоца адреса наручиоца: Предшколска установа „Радост“, ул.Надежде Петровић бр.8, 32000 Чачак ), електронске поште ( e-mail наручиоца : : radost-cacak@open.telekom.rs)  или факсом ( факс наручиоца : 032/222-556 ).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 1/14

Закључење уговора

Уговор о јавној набавци  ће бити закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору  о јавној набавци у року од пет дана од дана закључења уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Измене уговора о јавној набавци

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац дозвољава промену цене( укупно уговорене цене ) и рока за извођење радова као битних елемената уговора:

Промена цене:

-уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова или мањкова радова,у складу са чл.9 ст.1 тч.5 и 6 Посебних узанси о грађењу.

Промена рока за извођење радова:

Рок за извођење радова се може продужити из разлога одређених чл.42 ст.3 тч 1,2 и 7 Посебних узанси о грађењу

Измене уговора извршиће се у свему у складу са Законом о јавним набавкама,о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.

Забрана закључења уговора

Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса.

Лице у односу са којим постоји сукоб интереса, не може бити подизвођач понуђачу којем је додељен уговор, нити члан групе понуђача којој је додељен уговор.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки ће на захтев наручиоца одобрити закључење уговора, ако наручилац доказе да би забрана закључења уговора проузроковала велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно значјано угрозила интерес Републике Србије, да је предузео све мере ради сузбијања штетних последица, да остали понуђачи не испуњавају услове из поступка, односно да је након рангирања њихових понуда разлика у цени већа за 10% или број пондера већи за десет у корист изабраног понуђача.

Одлука Републичке комисије објављује се на интернет страници наручиоца, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и на Порталу јавних набавки.

Увид у документацију

Понуђач, има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писменог захтева, уз обавезу заштите података у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Лица која врше увид у документацију дужна су да наручиоцу предају писмено овлашћење.

О спроведном увиду у документацију саставља се записник који потписују овлашћена лица која врше увид и представници наручиоца који присуствују увиду.

По окончаном увиду у документацију, записник о извршеном увиду се уручује овлашћеним лицима која су извршила увид.

V) ОБРАСЦИ

| ОБРАЗАЦ | 1 |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА „ СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 6-1/2015

САДРЖАЈ:

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

- податке о броју и датуму понуде и опште податке о понуђачу - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- податке о томе да ли се понуда подноси самостално, као понуда са подизвођачем или као заједничка понуда - са предвиђеним делом да се понуђач изјасни о начину подношења понуде ( заокруживањем )

- подаци о подизвођачу / подизвођачима - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- подаци о учеснику у заједничкој понуди / учесницима у заједничкој понуди - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- податак о укупно понуђеној цени  ( укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом ) - са предвиђеним делом за унос тражених података;

-  образац понуде са  врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова  ( предмер и предрачун радова ) са свим позицијама по врстама предметних радова - врста и опис позиција радова са потребним материјалом, опремом и др. , наведеном јединицом мере и количином, предвиђен део да понуђач унесе јединичну цену у динарима без ПДВ-а за сваку позицију радова, укупну понуђену цену у динарима без ПДВ-а са сваку позицију радова, укупно понуђену цену у динарима без ПДВ-а за сваку појединачну врсту  радова, као и предвиђен део да понуђач унесе укупно понуђену цену у динарима без ПДВ-а и укупно понуђену цену у динарима са ПДВ-ом;

- податак о начину, року и условима плаћања - понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања - детаљно регулисање питања везаног за начин, рок и услове плаћања, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора;

- податак о року извођења радова - понуда условљена тачно одређеним роком извођења радова - детаљно регулисање питања везаног за рок извођења радова, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора;

- податак о гарантном року - понуда условљена одређеним минималним гарантним роком - детаљно регулисање питања везаног за гарантни рок, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора;

- податке о року важења понуде - са предвиђеним делом да понуђач унесе податке о року важења понуде - изражено у броју дана од дана отварања понуда - понуда условљена роком важења понуде.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Понуда број | ________________ | од | ____.____.2015. године |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * ( попунити ) |  | * ( попунити ) |

НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке - без обзира на начин поношења понуде

за отворени поступак јавне набавке - набавка радова – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА „СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ , Ј.Н. редни број 6-1/2015

Општи подаци о понуђачу

| Пословно или скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача ( e - mail ) - уколико поседује исту: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке - понуђач који понуду подноси самостално и понуђач који понуду подноси са подизвођачем

Понуду подноси:

А) самостално

Б) са подизвођачем

В) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Уколико се понуда подноси са позивођачем унети податке о подизвођачу / подизвођачима:

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Пословно или скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

| 2) Пословно или скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

У случају да понуђач наступа са подизвођачем или више  подизвођача проценат учешћа свих подизвођача у збиру не може бити већи од 50% укупне вредности набавке.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Уколико се понуда подноси као заједничка понуда унети податке о свим учесницима заједничке понуде:

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| 2) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| 3) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Укупно понуђена цена ( у динарима без и са ПДВ-ом )

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА „СУНЦЕ“ ЗА НОВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ , Ј.Н. редни број 6-1/2015, износи:

| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ( у динарима без ПДВ-а ) | _________________________ * ( у динарима без ПДВ-а ) |
| --- | --- |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ( у динарима са ПДВ-ом ) | _________________________ * ( у динарима са ПДВ- ом ) |

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином, и описом радова ( предмер и предрачун радова ) подацима о начину, року и условима плаћања, року извођења радова, гарантном року, року важења понуде

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

| РЕДНИ БРОЈ | Опис | Укупно нето | ПДВ | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 1 | Рушење и демонтажа |  |  |  |
| 2 | Гипсарски радови |  |  |  |
| 3 | Изолатерски радови |  |  |  |
| 4 | Подополагачки радови |  |  |  |
| 5 | Керамичарски радови |  |  |  |
| 6 | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |
| 7 | Столарски радови |  |  |  |
| 8 | Разни радови |  |  |  |
| I укупно грађевински радови |  |  |  |
| II | Водовод и канализација |  |  |  |
| 1 | Водовод |  |  |  |
| 2 | Фекална канализација |  |  |  |
| 3 | Санитарни објекти |  |  |  |
| 4 | Остали радови ВиК-а |  |  |  |
| II укупно В и К радови |  |  |  |
| III | Електро инсталације |  |  |  |
| 1 | Разводни ормари и табле |  |  |  |
| 2 | Расветна тела |  |  |  |
| 3 | Прикључнице и расвета |  |  |  |
| 4 | Инсталације каблова |  |  |  |
| III укупно |  |  |  |
| III a | Телекомуникационе и сигналне инсталације |  |  |  |
| 1 | Систем структурног каблирања |  |  |  |
| 2 | TV систем |  |  |  |
| 3 | Систем видео надзора |  |  |  |
| IIIa | Укупно |  |  |  |
| IIIб | Стабилна инсталација за дојаву пожара |  |  |  |
| 1. | Алармна централа |  |  |  |
| 2. | Модул проширења са 8 зона |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа ручног јављача за дојаву пожара |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња алармне сирене |  |  |  |
| 5. | Набавка и постављање каблова |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа конвенционалног оптичког двожичног детектора |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа конвенционалног термичког двожичног детектора |  |  |  |
| 8. | Акумулатор/оловни |  |  |  |
| 9. | Остали непредвиђени радови |  |  |  |
| 10. | Испитивање инсталације са пробним радом |  |  |  |
| IIIб укупно |  |  |  |
| IV | Машинске инсталације |  |  |  |
| 1. | Топлотна подистанца и цевни развод |  |  |  |
| 2. | Грејна тела и припадајућа арматура |  |  |  |
| 3. | Вентилација |  |  |  |
| 4. | Остали радови |  |  |  |
| IV | Укупно машинске инсталације |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА |  |  |  |

ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |
| --- |
| Радови на демонтажи имају се извести у свему према важећим прописима, стандардима и потребним условима и мерама заштите на раду, а које мере и услови се наводе у описима појединих врста радова. Приликом извођења радова рушења држати се се у целости описа уз сваку позицију и радове вршити по редоследу пажљиво са сортирањем, комплетирањем и депоновањем на место које се одреди од стране инвеститора или надзорног органа и да се прописно чува до примопредаје. У позицијама које немају обавезу примопредаје урачунат је у цену и утовар и одвоз отпадног материјала до градске депоније. Услови обрачуна и јединица мере наведене су у свакој позицији. |
| бр. | Опис позиције | Јед. мера | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Просецање гипсане конструкције плафона на местима предвиђеним за постављање нових кровних прозора. Исечен шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² исеченог плафона. | m² | 17,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа кровне конструкције и кровног покривача од црепа на местима предвиђеним за нове кровне прозоре. Сав отпадни материјал и цреп пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу уколико је то могуће или утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по m² косе површине. | m² | 17,00 |  |  |  |  |
| Укупно рушење и демонтажа: |  |  |

| II ГИПСАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Израда и монтажних преградних зидова обострано обложених гипс-картонским плочама d=15mm. Дебљина зида d=15cm. Плоче се причвршћују за металну подконструкцију (50mm) специјалним шрафовима. Спојнице изнеђу две гипс картонске плочесе испуњавају , бандажирају тракама са стакленим влакнима и глетују помоћу Ригипс масе или еквивалентно, за испуну спојева. На месту отвора за врата уградити челичне профиле за анкерисање штока, а на местима качења мобилијара за ојачање за њихово фиксирање. Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 238,69 |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажних преградних зидова обострано обложених гипс-картонским плочама d=15mm. Дебљина зида d=12cm. Плоче се причвршћују за металну подконструкцију (50mm) специјалним шрафовима. Спојнице између две гипс картонске плоче се испуњавају,бандажирају тракама са стакленим влакним и глетују помоћу Ригипс масе или еквивалентно, за испуну спојева. На мету отвора за врата уградити челичне профиле за анкерисање штока, а на местима качења моблијара ојачање за њихово фиксирање. Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 76,11 |  |  |  |  |
| 3. | Изада и монтажних облога цеви једнострано обложених гипс-картонским плочама d=15mm. Дебљина зида d=7cm. Плоче се причвршћују за металну подконструкцију (50mm) специјалним шрафовима. Спојнице између две гипс картонске плоче се испуњавају, бандажирају тракама са стакленим влакнима и глетују помоћу Ригипс масе или еквивалентно за испуну спојева. Обрачун по m² урађеног посла | m² | 28,37 |  |  |  |  |
| 4. | Израда лајсни око нових кровних прозора, ширине до 10 cm. Све ивице морају бити праве и површине по датим детаљима. Обележити места постављања лајсни. Лајсну намазати мешавином туткала и гипса и залепити по датим детаљима. Саставе фино обрадити. Цена по m1 лајсни | m1 | 66,00 |  |  |  |  |
| 5. | Шрафљење 2 табле противпожарног гипса дебљине 12mm, RF 30 преко металне подконструкције на постојећи гипс на плафону са бандажирањем спојница и шрафова. Обрачун по m² Напомена: потребно је пре почетка ових радова открити постојећу конструкцију и предочити постојеће стање пројектанту ради евентуалног давања решења ојачања уколико се утврди да остојећа подконструкција неће моћи да поднесе нови терет. | m² | 660,00 |  |  |  |  |
| Укупно гипсарски радови: |  |  |

| III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка, допрема и постављање хидроизолације санитарних чворова. Хидроизолацију холкером подижи уз зид 20cm. Хидроизолација је састава: хладан премаз битулитом „А“ Кондор 4S“ варен 100% Pe фолија Све превоје и продоре у поду обрадити хладним пастама. Обрачун по m² урађеног посла | m² | 32,09 |  |  |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |  |

| IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка и постављање подног ламината у дезену букве у просторији канцеларије, у класи 33, са дуплим кликом, на подлози од влагоотпорног МДФ-а, ( типа производа“ ПЕРГО“ са соундблоком или еквивалентно). Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 11,14 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и постављање пода од Viniflex ANTISTATIK трака или еквивалентно, хомогене подне облоге на бази ПВЦ у собама. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнавање и фино је обрусити. На припремљену подлогу положити бкарне траке ширине 15-20mm и дебљине 0,20 mm унакрсно у растеру 50х50 cm и повезати ободном траком (испод лајсне ), која се повезује са уземљењем. Viniflex ANTISTATIK траке пре уградње развити положити и оставити 24 часа на собну температуру изнад 15 степени. Траке залепити целом површином за подлогу електропроводним (антистатик) лепком. Постављање радити украјањем, поступком дуплог сечења, водећи рачуна да се не оштете бакарне траке. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи Viniflex ANTISTATIK подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова поставити лајсне, које покривају ободне бакарне траке. Начин полагања, боја Viniflex ANTISTATIK трака и врста лајсни по избору пројектанта. Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 146,96 |  |  |  |  |
| Укупно подополагачки радови |  |  |

| V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Облагање подова у просторијама санитарног блока, чајне кухиње и заједничких просторија керамичким плочицама, слог и боја плочица по избору пројектанта. Плочице се полажу на лепак. Уколико се приликом скидања постојећег пода оштети равна завршна површина исту запунити олмо масом и оглетовати до потпуно равних површина. Плочице су домаће производње, класе А. димензије су 30/30. Обрачун по m² Урађеног посла. | m² | 275,15 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и постављање зидних и керамичких плочица у санитарном чвору и чајној кухињи до висине 1,60 м.Плочице су домаће производње, класе А. постављање на лепку, dim 30/30 cm. Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 151,31 |  |  |  |  |
| Укупно керамичарски радови: |  |  |

| VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка материјала и бојење зидоваполудисперзионом бојом и свим потребним предрадњама. Обрачун по m² урађеног посла. | m² | 704,62 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и бојење плафона полудисперзионом белом бојом са претходним глетовањем исвим потребним предрадњама. . Обрачун по m² урађеног посла | m² | 660,00 |  |  |  |  |
| Укупно молерско – фарбарски радови: |  |  |

| VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка, допрема и уградња у преградни зид унутрашњих једнокрилних дрвених врата са надсветлом за улаз у собе. Врата финално обрађена полиуретанском мат-лак бојом и стакленим отвором, по избору пројектанта са свим потребним предрадњама. Снабдевена одговарајућим оковом и бравом са клјучем. Врата морају имати граничник у поду за отворени положај. Димензије 100/260 cm. Обрачун по комаду урађеног посла. Шема столарије бр.1 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, допрема и угрдња у преградни зид унутрашњих једнокрилних дрвених врата за улаз у чајну кухињу, канцеларију и архиву.Врата финално обрађена полиуретанском мат-лак бојом по избору пројектанта са свим потребним предрадњама. Снабдевена одговарајућим оковом и бравом са кључем. Врата морају имати граничник у поду за отворени положај. Димензије 100/210cm. Обрачун по комаду урађеног посла.шема столарије бр.2 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, допрема и уградња у преградни зид унутрашњих једнокрилних дрвених врата са стакленим фиксним отвором за улазе у тоалете. Врата финално обрађена полиуретанском мат-лак бојом по избору пројектанта са свим потребним предрадњама.снабдевена одговарајућим оковом и бравом са кључем. Врата морају имати граничник у поду за отворени положај. Димензије 90/210cm. Обрачун по комаду урађеног посла. Шема столарије бр.3. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, допрема и уградња у преграднни зид унутрашњих једнокрилних дрвених врата за улазе у тоалете и чајну кухињу. Врата финално обрађена полиуретанском мат-лак бојом по избору пројектанта са свим потребним предрадњама. Снабдевена одговарајућим оковом и бравом са кључем. Врата морају имати граничник у поду за отворени положај. Димензије 80/120cm. Obračun po komadu urađenog posla . šema stolarije br.4 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и постављање појединачних кровних прозора типа „ Velux“ ili slično, dimenzija 78/140 cm са алуминијумском опшивком прозора. Прозорје израђен од нордијске боровине, заштићен једним слојем лака и застакљен термоизолационим флотираним стаклом 4+16+4 mm, пуњеним аргоном. Крило се обрће око средње хоризонталне осе са ручицом на врху крила. Прозор поставити по упуству произвођача. Шема столарије КП. Обрачун по комаду прозора. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 6. | Унутрашња једнокрилна врата отпорна на пожар, израђена од челичног поцинкованог лима. Класа отпорности врата на пожар F90min. Крила врата су од лима дебљине 1mm, a довратник од лима дебљине 2мм. Заптивање је противпожарном експандирајућом траком и са 2 реда самогасивим гуменим дихтунзима, противдимна, звучно изолована. Шток самоносиви , челични 2mm, крило челични и поцинковани лим 1 mm, обострано. Врата бојити епоксидном полиестер бојом по избору купца. На врата уградити стандардну браву и паник систем отварања, кваку са округлом розетном – инокс или пвц ( све за противпожарна врата). Произвођач обезбеђује атест на уграђена врата. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| Укупно столарски радови: |  |  |

| VIII РАЗНИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка и постављање текстилног пода, специјалне врсте тканог најквалитетнијег текстилног пода. На припремњену и суву подлогу залепити одговарајућим лепком. Врста и боја текстилног пода по избору пројектанта. | m² | 120,00 |  |  |  |  |
| 2. | Израда, допрема и монтажа прохромских лајсни на спојевима две врсте пода. Лајсне се обавезно постављају на месту испод крила врата. Обрачун по m1 | m1 | 10,82 |  |  |  |  |
| 3. | Завршно чишћење просторија са прањем подова, прозора, врата и санитарија. Обрачун паушално. | паушално |  |  |  |  |
| Укупно разни радови: |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| II ВОДОВОД |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка и монтажа развода полиприпиленских цеви. У цену монтаже улази: припремно-завршни радови, пренос материјала, размеравање водова по плану, жљебова по зиду, монтирање на обујмицама, кукама или конзолама,пробијање рупа на зидовима међуспратним конструкцијама, преглд сваке цеви и фазонског комада, сечење цеви, заваривање цеви, спојница и фазонских комада. Обрачун по m1 комплет монтиране водоводне цеви одговарајућег пречника. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | m1 | 70,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа централног пропусног вентила са капом и розетом, на разводним цевима, односно код санитарних објеката. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника Ø 15 | ком | 28,00 |  |  |  |  |
| Укупно водовод: |  |  |

| III ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима. У цену улазе сва неопходна пробијања зидних и међуспратних конструкција. Обрачун се врши по m1 комплет уграђене канализационе цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø100 | m1 | 30,00 |  |  |  |  |
|  | Ø75 | m1 | 20,00 |  |  |  |  |
|  | Ø50 | m1 | 14,00 |  |  |  |  |
| Укупно фекална канализација : |  |  |

| III САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Набавка и монтажа комплет WC шоље-моноблока у чији састав улази: шоља од фајанса у боји и по жељама инвеститора бешумни ниски испирач даска са поклопцем од тврде пластике гумена навлака са обујмицом за спој шоље са пластичном цеви за испирач обрачун по комаду комплет монтиране и испитане WC шоље - са балтик одводом | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса велике чврстоће , боје према ентеријеру, са следећом пратећом опремом: поникловани сифон 5/4“ са пониклованом одводном цеви са розетном једноручна стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду ( за везу на нискомонтажни бојлер) обрачун се врши по комаду комплет монтираног и испитаног умиваоника. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа кухиње ( судопера, ниско монтажни бојлер, две рингле и фрижидер). Позицијом су још обухваћени: стојећа једноручна хромирана батерија за хладну и топлу воду, одливни вентил са чепом и ланцем, пластични сифон са одводном цеви 5/4“ и гуменом манжетном за спој са зидном канализационом цеви. Обрачун по комаду комплет монтиране кухиње | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и монтажа електричног бојлера са припадајућим материјалом за уградњу – V=100 lit | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и монтажа нискомонтажног електричног бојлера са припадајућим материјалом за уградњу. – V=10 lit | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| Укупно санитарни уређаји: |  |  |

| IV ОСТАЛИ РАДОВИ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Спајање постојеће - ново | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Дезинфекција целокупне водоводне мреже хлорним раствором ( 30 gr активног хлора на 1 m³ воде). Дезинфекција приближно траје око 3 часа. Након извршене дезинфекције, целокупну вододводну мрежу треба добро испрати чистом водом, док се не изгуби мирис хлора. Обрачун по m² цеви која се дезинфикује | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Испитивање цевовода, водовода и канализације на пробни притисак, одн. вододнепропусност према приложеном упуству и важећим техничким прописима. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| Укупно остали радови : |  |  |

| III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ: (1) RO-P1- ( поткровља) нови орман |
| 1. | Испорука и уградња у новог ормана поткровља RO-P1-нови. Орман је од самогасивог материјала за на зид са опремом бравицама и кључем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач MC-2-160A са прекострујним и пренапонским кидачима | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски прекидач 80AU | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски прекидач 40AU | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | Предосигурача 100А | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Одводника пренапона тип.1/ MC50-b/4Kv | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | Варистора DVP255 | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД)са бравицом и кључем | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали ситан материјал за семирање, обележавање | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно : |  |  |

| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) RO-P3 (приземља) нови орман |
| 2. | Ипорука и уградња у новом орману RO-P3 димензија 400х600х200mm. Орман је за на зид од самогасивог материјала, са бравицом и кључем и следећом опремом: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигналних аутоматских осигурача MC-100A | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | (бакарна сабирница L=300 mm preseka 50 mm² |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Изолаторских носача сабирница |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД) | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали материјал за семирање, обележавање | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ RT-1 |
| 3. | испорука и уградња разводне табле RT-1 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | FID 25/0.3.A | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-2 |
| 3. | испорука и уградња разводне табле RT-2 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | FID 25/0.3.A | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

RT-3

| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | испорука и уградња разводне табле RT-3 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | FID 25/0.3.A | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| RT-4 |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 3. | испорука и уградња разводне табле RT-4 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | FID 25/0.3.A | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 2. РАСВЕТНА ТЕЛА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и уградња светиљке са преспојним справама, флуоцевима и стартерима. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. светиљка бр.1 INTERIOR(SX508011)1x28w или сличне | ком | 93 |  |  |  |  |
|  | 2.светиљка бр.2- Monsun 5LS 412 7-2P 2x28W-IP-65( SITECO) или сличне | Ком | 4 |  |  |  |  |
|  | 3. светиљка Pratica Completa 626/24/W/налепница 3894 или сличне | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | 4. светиљка Pratica Completa 626/24/W или сличне | Ком | 33 |  |  |  |  |
|  | 5. светиљка бр.5 –Plus Graffiti Ovale /E-27/15W (PRIZMA) или сличне | ком | 13 |  |  |  |  |
|  | 6. светиљка светиљка Pratica Completa 626/24/W/налепница 3815 или сличне | ком | 10 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 3. (ПОТКРОВЉЕ)- ПРИКЉУЧНИЦЕ И РАСВЕТА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и уградња проводника типа N2XH-Y 3x1.5 mm за инсталацију расвете кабал се поставља већим делом у сендвицу против пожарних гипсаних плоча а делимично у металним регалима, са свим потребним повезивањем са разводним кутијама, дознама и потребним прекидачимау модулима. Просечна дужина по сијаличном мместу је 12m | ком | 129 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и уградња проводника типа N2XH-3х2.5mm постављеног већим делом у сендвичу против пожарних гипсаних плоча по регалима делимично. Шуко II прикључница са уградњом KIPпрекидача за инсталацију бојлера, за остале прикључнице су по два модула са разводним кутијама и свим потребним повезивањем. Просечна дужина по прикључном месту је 9м | ком | 43 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња проводника типа N2XH-Y 5х2.5mm постављеног под малтер за инсталацију трофазних прикључака и суко III прикључница у делу кухињског блока пословног апартмана. Кабал се полаже већим делом по регалима а делимично под малтером са постављањем суко III прикључница. Просечна дужина по прикључном месту је 18м. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња проводника типа N2XH-3х2.5mm постављеног већим делом у сендвичу против пожарних гипсаних плоча и по регалима делимично са уградњом KIP прекидача и шуко прикључнице UKO-UTO-25A, просечна дужина по прикључном месту је 12м | ком | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Порука и уградња проводника P-4mm/6mmпостављеног већим делом у сендвичу са уградњом SIPкутије за изједначење потенцијала у купатилима, чајним кухињама и кухињи а према важећим прописима. Вододводне, цеви централног грејања као и канализационе ливене цеви довести на исти потенцијал спајењем помоћу селни и одговарајућег подметача. Све комплет по једном споју, где је просечна дужина 12м | ком | 4 |  |  |  |  |
| Укупно : |  |  |

| ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и уградња каблова за напајање разводног ормана RO-P1-NOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) PP00x50+35mm² | m | 35 |  |  |  |  |
|  | (2)N2XH 4x25+16 mm² | m | 54 |  |  |  |  |
|  | (2) N2XH 5x6mm² | m | 35 |  |  |  |  |
| Укупно инсталација каблова: |  |  |

( НАПОМЕНА) : пре куповине каблова извршити мерење стварне дужине на лицу места)

| СИСТЕМ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | 27U/19“ рек орман стојећи, стаклена врата са бравом, точкићи и ножице са нивелацијом, предње и задње шине19“ са бројевима унита, дим. 600х600х1400mm, носивост до 300 кг. Орман треба да буде опремљен следећом опремом: |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - вентилатор панел са 2 вентилатора и термостатом за постојеће рек ормаре дим. 600х600 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - 220V разводни панел 19“/1U са осам утичних места, прекидачем и каблом 2m са утикачем | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | -полица фиксна heavy duty – за све типове рек ормана дубине 600mm који имају и задње шине 19“ ( качи се на 4 тачке) | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | - носач кабла са прстеновима, обострани 1U/19“ | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch панел 19“/1U са 25 RJ-45 kat.3, телефонски / ISDN, држач каблова са задње стране, Krone LSA reglete (фиксни портови) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - Patch панел 19“/1U са 24 RJ-45 STP kat.6 Fully Shelded, Krone LSA reglete држач каблова са задње стране са буксном за уземљење ( фиксни портови). DELTA / EC&ETL&GHMT сертификован . Full FA674C6 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | - STP patch cord kabl kat. 6 duž. 1m- фабрички направљен и тестиран | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | - STP patch cord kabl kat. 6 duž. 2m- фабрички направљен и тестиран | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | - 24x10/100/1000TX,int. PSU, Gigabit ethernet switch (desktop/rackmount), AT-GS900/24 Allied Telesis или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | -16х10/100/1000ТХ, int.PSU,Gigabit ethernet switch(desktp/rackmount),AT-GS900/16 Allied Telesis или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | - уређај за беспрекидно напајање активне опреме у комуникационом орману UPS Vision VST 1100 Riello, или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | RJ45 Modul, Cat.6, STP,HSEMRJ6GWS, SCHRACK TECHNIK или одговарајући | ком | 42 |  |  |  |  |
| 3. | Прикључница 2м за уградњу утичница RJ-45 у зид, комплет (дозна, носач и оквир 2м) | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Прикључница 3м за уградњу утичница RJ-45 у зид, комплет (дозна, носач и оквир 2м) | ком | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Кабл inst.Cat.6a F/FTP-500Mhz, 4x2xAWG-23,LS0H,плави, HSEKP423HA | m | 1150 |  |  |  |  |
| 6. | Кабал P/F 1x16mm² | m | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Кабал N2XH 3x1,5 mm² | m | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Полагање каблова | m | 1190 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и постављање инсталационих пластичних HF цеви са потребним разводним кутијама Ø 23 | m | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Мерења на рачунарским прикључн., израда мерног протокола | ком | 40 |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа , повезивање, програмирање, пуштање у рад и обика корисника | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| TV СИСТЕМ |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | TV прикњучница МО 1м, завршна, 1db, 5-2400 MHz, bela, ET 104002-SCHRACK TECHNIK или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Систрибутивни разделни чланови са Ф конекторима за прикључење каблова, типа: 1/2 4530 Televes 1/3 4532 Televes | ком ком | 1 2 |  |  |  |  |
| 3. | Коаксијални кабл RG6 | m | 150 |  |  |  |  |
| 4. | Полагање кабла | m | 150 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и постављање инсталационих пластичних HF цеви, са потребним разводним кутијама Ø16 | m | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Ситан инсталациони материјал | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Монтажа и повезивање и пуштање у рад, обука корисника | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 3. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | ONVIF компатибилна Megapixelena Vandalootporna IR куполна камера, 1.3 Мpix за спољну монтажу, 1/3“ Progressive CMOS, резолуција слике 1280х960@25fps, IR расвета домета до 20-30 цм, осетљивост 0.01 lux/F1.2 и 0 Lux IR ON, уграђен фиксни објектив од 2.8 mm/F1.2 lens, ниво заштите IP66, уграђена IR расвета домета до 30м, уграђен механички IR филтер ( права Дан Ноћ функција), 12 mm опциони објектив, напајање DC 12V/PoE, HIKVISION DS-2CD2112-I или одговарајућа | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Poe напајање за камере – PoE injector ( Supplier Adapter) 802.3af, sa AC/DC adapterom 48V max.15.4W, 100Mb/s/Gigabit-Power over Ethernet. Tp-Link TL-PoE150S или одговарајуће | ком | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Уређај за снимање, NVR 16 канални NVR, снимање до 16 IP камера у FULL HD резолуцији ; Компресија H.264; Dual-Stream; снимање до резолуције од 5 Mpix; Улазни/излазни саобраћај =80/80 Mbps; место за до 2 SATA HDD (сваки до 4 Тb), HDMI мониторски излаз; 12 Vdc, 1U,19“. Бесплатан CMS software у комплету , надзор путем мобилног телефона (ANDROID iOs), пријављивање уређаја на бесплатан HIK DDNS, уграђен HARD DISC 2TB DS-7616NI-SE HIKVINSON или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Patch panel 19“/1U са 24 RJ-45 STP kat.6 Fully Shielded, Krone LSA reglete, држач каблова са задње стране са буксном за уземљење ( фиксни портови ), DELTA/EC&ETL&GHMT сертификован, FULL FA674C6 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Габарит ethernet switch Allied Telesis AT-GS900/16, 16x10/100/1000TX, int.PSU, или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. | MONITOR, TFT COLOR 22“ | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Kabal, UTP категорије 5е | м | 400 |  |  |  |  |
| 8. | STP patch cord kabl kat.6 duž. 1m – фабрички направљен итестиран | ком | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Полагање каблова | м | 400 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и постављање инсталационих пластчних HF цеви, са потребним разводним кутијама Ø 16 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Потрошни материјал | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа, програмирање,пуштање у рад и обука корисника | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 3б. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |
| --- |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
|  | ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА За наведене позиције потребно је набавити материјал, извести и повезати инсталацију и извршити потребна мерења |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Алармна централа BENTEL BENT-J424-8 или слична/ Конвенционална централа за дојаву пожара, поседује 8 улазних зона са по 30 детектора по зони. Опциони модул са LCD дисплејом BENT J400-LCD | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Модул проширења са осам зона за дојаву пожара, за Ј424-8 централу, тип модула BENT J400 EXP8 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа ручног јављача за дојаву пожара са подножјем у заштити IP24 за унутрашњу монтажу. Ручни јављач са LED индикацијом је сличан типу BENT-MCP900/CB. Безнапонски излаз, тест кључ. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња алармне сирене за дојаву пожара јачине 95db са подножјем за унутрашњу монтажу. Сирена је слична типу BENTEL-BENT-H900/R24 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и постављање каблова за повезивање инсталације дојаве пожара, као и настављање постојеће: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЈH (St)H 2x2x0.8 | m | 670 |  |  |  |  |
|  | -JH(ST)H FE180/90 2x2x0.8 | m | 70 |  |  |  |  |
|  | - N2XH 3x1.5 | m | 30 |  |  |  |  |
|  | - самогасива ПВЦ цев пречника 16mm за пролаз кабла | м | 600 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа конвенционалног оптичког двожичног детектора за дојаву пожара са универзалним подножјем које поседује изолатор петље, у заштити IP44. Подешавање начина рада и осетљивост се врши софтверски. Детектор је сличан типу BENTEL BENT-601-P, а подножје BENT MUB 5B | kom | 9 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа конвенционалног термичког двожичног детектора за дојаву пожара (фиксне температуре 60 степени целзиуса) са универзалним подножјем које поседује изолатор петље, у заштити IP44. Подешавање начина рада детектора и осетљивост се врши софтверски. Детектор је сличан типу BENTAL BENT 601-H-F, а подножје BENT MUB 5B | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Акумулатор /оловни акумулатор 12V/17ah/ | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Остали непредвиђени радови и ситан потрошни материјал | паушално | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Испитивање инсталације са пробним радом и обука корисника | паушално | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 1. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА И ЦЕВНИ РАЗВОД |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и монзажа циркуларне пумпе ( радна+магацинска резерва) производ „ WILO“ или сл. Следећих карактеристика: Тип: STRATOS ECO 25/1-5 V=1,5m³/h H=36 kPa 230V/50Hz/1~;59W 0,46A | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и уградња кугластих вентила са холендером ( монтажа у техничкој просторији и потисним водовима огранака) |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1“ | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | R 3/4" | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | R 1/2“ | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа MS косог регулационог вентила са испусном славином и прикључцима за диференцијални манометар тип: STROMAX-M 4117M, производње HERZ ( монтажа у повратном воду огранака B и C и грејног тела у просторији 9) R 1/2“ | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња живиног термометра у MSчаури мерног опсега 0-120˚С | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа црних бешавних цеви према SRPS C.B5. 020 и SRPS C.B5. 021 за развод од разделника/сабирника до одзрачних судова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33.7 х 3,2 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø21,3 x 2,6 | m | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Помоћни материјал као што су: хамбуршки лукови, обујмице, носачи, дисугас ( рачуна се 50% од ставке цеви) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 7. | Чишћење , минизирање са два премаза цеви браварије | m² | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Изолација цевне мреже у подстаници са слојем стаклене вуне у облози од Аl. Lima 0.5 mm, дебљине минералне вуне каширане: S=30 mm | m² | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Израда и уградња одзрачних посуда са вентилом 1/2“ . Одзрачне цеви су обрачунате у позицији 5. Ø 60,3 х 2,9 L=400 mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа бакарних цеви за развод воде од одзрачних судова до грејних тела на тавану |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 28 х 1,5 | m | 21 |  |  |  |  |
|  | Ø 22 x 1 | m | 32 |  |  |  |  |
|  | Ø 18 x 1 | m | 126 |  |  |  |  |
|  | Ø 15 x 1 | m | 142 |  |  |  |  |
| 11. | Помоћни матерујал као што су: колена, редукције, MS прелази,носачи, вешаљке и сл. ( рачуна се 35% од ставке цеви) |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 12. | Изолација бакарне цевне мреже у простору приземља и спрата сунђерастм изолацијом PLAMAFLEX ili sl. Позиција обухвата и помоћни материјал потребан за монтажу. Дебљина изолације 13 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 28 x 13 mm | m | 21 |  |  |  |  |
|  | Ø 22 x 13 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Ø 18 x 13mm | m | 22 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 2. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора производ „ Цини“ Чачак или сличан, у комплету са материјалом за спајање и монтажу, носачима, конзолама, радијаторским редукцијама и сл.)следећих типова: FOKUS F-600 | Чланак | 180 |  |  |  |  |
|  | PANELLO PN-600 | чланак | 13 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа радијаторског угаоног вентила са предрегулацијом тип 452 у комплету са термоглавом, производ „ Caleffi“ Italia, или сличан, R 1/2“ | kom | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа угаоног радијаторског навијка тип 342, производ „ Caleffi“ Italia, или сличан, R 1/2“ | ком | 24 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа аутоматског радијаторског одзрачног чепа тип 502 AERCAL, произвоđača „ Caleffi“ Italia, или сличан, R 1“ | kom | 24 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење за монтажу на радијатор R 1/2" | kom | 24 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 3. ВЕНТИЛАЦИЈА |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Испорука и монтажа каналског вентилатора за извлачење ваздуха из тоалета, производ „ S&P“ или сличан.следећих карактеристика: Системи О-1,О-2 и О-3 Тип:MIXVENT TD-350/125 проток: 180 m³/h напор: 80 Ра брзина: II 2250 o/min 230V/50Hz/1~30W | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Систем О-4 Тип: MIXVENT TD-350/125 Проток: 160 m³/h Напор: 60 Ра Брзина: I 1900 o/min 230V/50Hz/1~22W | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа ваздушног вентила за извлачење ваздуха, производ „ Rading „ Краљево, или сличан, следећих карактеристика: Тип: VV-2 100 прикључак: Ø 100mm | kom | 11 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа спиро канала и фазонских елемената за извлачење ваздуха из тоалета и кухиња. Канали су од поцинчаног лима потребне дебљине. Позиција и додатни материјал потребан за монтажу. *канали Ø100mm Ø150mm | m m | 12 3 |  |  |  |  |
|  | колена Ø100 mm | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Т- комади Ø100 mm | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | редукције Ø 125/100 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа одсисне кухињске хаубе за одсис пара из кухиње. Хаубе су са уграђеним осветљењем, вентилатором и филтером з маснепаре. У цену је урачунат додатни материјал за монтажу. Хаубе су произвођача „ S&P“ Шпанија, или сличне, следећих карактеристика: Тип: BOX-600 Проток: 525 m³/h Напајање: 230V/50Hz/1~ Снага: 205W Струја: 0,75 А Прикључак: Ø 150mm Димензије: 600х480х665мм | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа кровне луле са заштитном мрежицом за монзажу на крају одсисних система Ø100mm Ø150mm | кom kom | 4 2 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа преструјних решетки са контра рамом за монтажу у врата, произвођача „Rading“ Краљево или слич. Следећих карактеристика: Тип: PR-1 240x140 Tип: PR-1 540x140 Tип: PR-1 540x340 | Kom Ком ком | 2 3 2 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| 4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 4. ОСТАЛИ РАДОВИ |
| бр. | Опис позиције | Јед.мере | количина | Јед. Цена (дин) Без ПДВ-а | пдв | Укупно (дин) Без Пдв-а | Укупно (дин) Са ПДВ-ом |
| 1. | Припремно завршни радови обухватају: преглед пројектне документације разна обележавања и размеравања обезбеђење потребног алата и уређаја потребних за монтажу опреме укупан транспорт до места уградње пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама потребним за монтажу инсталације испитивање инсталације хладним воденим притиском на чврстоћу и непропусност функционално испитивање инсталације и пробни рад у трајању од 15 дана. Трошкове енергената пробног рада сноси инвеститор хидрауличко балансирање, дигитално мерење на сваком баласном вентилу од атестиране установе за дату делатност, подешавање и забравњивање балансних вентила. Израда и предаја документације потребне за технички пријемобјеката која садржи: записнике о испитивању инсталације,записнике о уравнотежењу цевне мреже, изјаву одговорног извођача радова, атесте уграђеног материјал и опреме, гарантне листове, упуство за руковање и одржавање и функционалну шему подстанице Израда пројекта изведеног објекта Рачуна се до 5% од вредноси ставки А+Б |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 2. | Измештање експанзионе посуде са спрата ( кота +6,2) на тавански простор ( кота +7,4) у суседном вртићу „ Сунце“ | пауш. |  |  |  |  |  |
| 3. | Изолација експанзионе посуде минералном вуном дебљине 50mm у облози од алуминијумског лима | m² | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Krovopokrivački radovi na opšivawu prodora ventilacionih kanala kroz krovnu konstrukciju ( Ø100 mm 4 kom., Ø150 mm 2 kom) | пауш. |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима без ПДВ-а ): ( збир свих позиција) |  |
| --- | --- |

| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима са ПДВ-ом ): ( збир свих позиција ) |  |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Начин, рок и услови плаћања:

Понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања. Детаљно регулисање питања везаног за начин и услове плаћања, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Рок извођења радова: који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана закључења уговора ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива''

_______________________________________________ * ( уписати у календарским данима )

Гарантни рок: ( који не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана извршене примопредаје радова ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива'' За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова

_______________________________________________ * ( уписати у месецима )

Рок важења понуде: ( који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда ) ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива'' Напомена: на основу чл. 90. став 2. Закона о јавним набавкама , у случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

_______________________________________________ * ( уписати у данима )

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражене податке

| Датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
| ___________________________ |  | _________________________________ |
|  |  | * ( потпис овлашћеног лица понуђача ) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

| ОБРАЗАЦ | 2 |
| --- | --- |

Образац трошкова припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач

( навести пословно или скраћено пословно име понуђача )

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова – адаптација објекта „ Сунце“ за нове васпитне групе , Ј.Н. редни број 6-1/2015 ,, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКА | Износ трошка ( у динарима ) |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ( у динарима ): |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* Овај образац је у складу са чланом 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова                   ( ''Службени гласник РС'', број 29/13 ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ) обавезан елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није обавезно

| Датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
| ___________________________ |  | _________________________________ |
|  |  | * ( потпис овлашћеног лица понуђача ) |

Напомена::

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац.

| ОБРАЗАЦ | 3 |
| --- | --- |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 29/13 ) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 104/2013 ), дајем:

И З Ј А В У о независној понуди

Потврђујем ( мо ) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам ( смо ) у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова -  адаптација објекта „ Сунце“ за нове васпитне групе  Ј.Н. редни број 6-1/2015, понуду поднео ( ли ) независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава - Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( понуђач који нступа самостално или са подизвођачем ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( понуђач који наступа самостално или са подизвођачем ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |

Изјава - Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( члана групе понуђача ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( члана групе понуђача ) |
| --- | --- | --- |
| Понуђач 1 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 2 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 3 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 4 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача ( изјава - варијанта 1 ).

У случају када се подноси заједничка понуда ( понуду коју подноси група понуђача ) овај  образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача ( изјава - варијанта 2 ).

Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је

учесник у заједничкој понуди.

| ОБРАЗАЦ | 4 |
| --- | --- |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 ), дајем:

И З Ј А В У о поштовању обавеза у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам ( смо ) у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова – адаптација објекта „ Сунце“ за нове васпитне групе , Ј.Н. редни број 6-1/2015, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем ( мо ) да сам ( смо ) ималац ( оци ) права интелектуалне својине.

Изјава - Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( понуђач који нступа самостално или са подизвођачем ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( понуђач који наступа самостално или са подизвођачем ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |

Изјава - Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( члана групе понуђача ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( члана групе понуђача ) |
| --- | --- | --- |
| Понуђач 1 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 2 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 3 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 4 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача ( изјава - варијанта 1 ).

У случају када се подноси заједничка понуда ( понуду коју подноси група понуђача ) овај  образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача ( изјава - варијанта 2 ).

Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| ОБРАЗАЦ | 5 |
| --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Предшколска установа „ Радост „ Чачак, улица Надежде Петровић бр.8 , 32000 Чачак, матични број 07181671, ПИБ број 100894847, рачун број 840-6667-12, кога заступа директор Вера Јовановић ( у даљем тексту: наручилац ) са једне стране

и

2. 	* __________________________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: добављач )  са друге стране.

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке ( понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем )

''Уколико понуђач подноси заједничку понуду ( група понуђача ) - унети податке за сваког члана групе понуђача'':

2. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: добављач / члан групе понуђача ) са друге стране.

3. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: добављач / члан групе понуђача ) са друге стране.

4. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: добављач / члан групе понуђача ) са друге стране.

* НАПОМЕНА: Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу - модел уговора, потребно је да се ова страна обрасца - модел уговора копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

''Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси са подизвођачем )  - унети податке за подизвођача'':

Добављач ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу

* ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ .

Предмет уговора

Члан  1.

Предмет овог уговора је: набавка радова – адаптација објекта „ Сунце“ за нове васпитне групе, Ј.Н 6-1/2015.  и ближе је одређен усвојеном понудом добављача број                    * ________________ од *__.__.2015. године ( која је саставни део овог Уговора ), сагласно Одлуци наручиоца о додели уговора по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке радова редни број 6/2015.

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

Члан 2.

Уговорне стране су се сагласиле да цена радова који су предмет овог уговора износи *_______________________ динара ( без обрачунатог ПДВ-а ),

вредност ПДВ-а  износи _______________________ динара,

па укупна уговорена цена радова,  са обрачунатим ПДВ-ом износи

* _______________________ динара

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере.

Јединичне цене по позицијама из усвојене понуде добављача су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене ( фиксне и непроменљиве ).

Коначна вредност радова из предмета овог уговора утврдиће се на основу стварно изведених количина радова по позицијама према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде добављача која је саставни део овог Уговора.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена цена обухвата све трошкове извођења радова са свим потребним материјалом, опремом и др.

У  цену улазе и трошкови транспорта порушеног материјала на депонију коју добављач сам обезбеди.

Јединичне цене по позицијама радова у понуди добављача су без пореза на додату вредност.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Обрачун изведених радова врши се на основу стварно изведених количина радова из предмета овог уговора, за које добављач испоставља окончану ситуацију.

Добављач је дужан да на основу стварно изведених количина радова испостави ситуацију  у року од 7 дана од дана извршене примопредаје радова што ће се констатовати Записником о примопредаји.

Наручилац је дужан да изврши исплату по окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана овере испостављене ситуације.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 4.

Добављач се обавезује да:

- предметне радове изведе у свему према  пројекту,  захтевима из предмера-предрачуна радова, у складу са техничко- технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за односну врсту радова,позитивним прописима који регулишу предметну област, уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање захтевних послова

- да предметне радове изводи  на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и комуникација грађана и запослених , не оштећује инвентар и инфра структура или нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност присутних и пролазника.

-да  приликом извођења радова користи нове, некоришћене материјале, стабилне и нешкодљиве за околину.

-да решењем одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести наручиоца у року од 5 дана од дана закључења уговора

- да води градилишну документацију - грађевинску књигу и дневник, и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;

- да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- понуђач је дужан да по завршетку извођења радова градилиште  очисти и уреди околину места извођења радова,уклони преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року

-да наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора достави на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Добављача. Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге и  план набавке потребног материјала;

-да наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора достави елаборат заштите на раду и ПП заштите;

Члан 5.

Добављач је обавезан да обезбеди о свом трошку:

- извођење свих припремних радова;

- видно обележи градилиште градилишном таблом, у року од једног дана по увођењу у посао;

- услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, у свим временским условима;

- финансијску надокнаду за евентуалну пропаст и оштећење радова, материјала и опреме;

- обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Члан 6.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора приликом извођења радова

Добављач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

Добављач је дужан да сваких 5 (пет) дана изврши, заједно са надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај. Извештај потписују Добављач и надзорни орган, а Добављач га, преко надзорног органа, доставља Наручиоцу.

У случају да Добављач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

Добављач је дужан да упути Наручиоцу, преко надзорног органа, писани захтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Добављача, доставља детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Обавезе Наручиоца су:

1. да одреди надзорни орган и да о томе у року од 5 дана од дана закључења уговора обавести добављача

2. да у примереном року решава све захтеве Добављача и доставља одговоре у писаној форми;

3. да обезбеди вршење стручног надзора;

4. да благовремено решава, уз писмено и образложено мишљење надзорног органа:

- евентуалне вишкове или мањкове радова као и евентуалне додатне( непредвиђене) радове и накнадне радове;

- евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

5. да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије.

6. да добављачу изврши исплату по окончаној ситуацији

УВОЂЕЊЕ ДОБАВЉАЧА У ПОСАО

Члан 8.

Наручилац се обавезује да омах по закључењу уговора,а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора  уведе добављача у посао.

Наручилац писмено обавештава Добављача и надзорни орган о датуму увођења Добављача у посао.

Надзорни орган уводи Добављача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Добављачу:

- Одобрење надлежног органа за извођење радова;

- Решење о именовању стручног надзора.

Вишкови и мањкови радова,непредвиђени и накнадни радови

Члан 9.

Добављач се обавезује да све вишкове и мањкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса,уз претходно извршену измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама.

Евентуални непредвиђени радови ће се уговорити у преговарачком поступку у складу са чл.36.ст.1 тч.5 Закона о јавним набавкама

Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора,посебно ће се уговорити кроз нови поступак јавне набавке.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима ( појава воде и сл.). Добављач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Добављач је дужан да све уговорене радове изведе у року од * ___ календарских дана  од дана закључења уговора. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију средства обезбеђења  за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Добављача накнаду штете, до износа стварне штете.

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

Рок за извођење радова се може продужити из разлога одређених чл.42 ст.3 тч 1,2 и 7 Посебних узанси о грађењу,у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама , што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.

Члан 11.

Ако Добављач својом кривицом не изврши радове у уговореном року , обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 1%.(један промил) од укупно уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупне цене радова. Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију средства обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Добављача накнаду штете, до износа стварне штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Добављач се обавезује да преда наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 ( десет ) дана од дана закључења уговора  БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ( као средство финансијског обезбеђења ), која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 15 ( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске гаранције за добро извршење посла ( као средства финансијског обезбеђења ) мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Добављач се обавезује да у тренутку извршења уговора преда наручиоцу  БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ( као средство финансијског обезбеђења ), која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 5 ( пет ) дана дужи од гарантног рока који је одређен овим уговором.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да добављач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

Поднете банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року ( као средста финансијског обезбеђења ) не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарске гаранције морају бити у свему поднете на начин и под условима одређеним конкурсном документацијом из поступка јавне набавке у коме је добављачу додељен овај уговор.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи *____ године, рачунајући од дана извршене  примопредаје радова.

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА

Члан 14.

Добављач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности .

Добављач је такође дужан да пре увођења у посао у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Добављач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока из члана 15. овог Уговора, полису осигурања из става 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

Добављач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за преглед, најкасније 7 (седам) дана пре завршетка свих радова.

Добављач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га Наручиоцу 10 (десет) дана по завршетку свих радова.

Члан 16.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку прегледа, Добављач је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Добављача, ангажовањем трећих лица.

Добављач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Добављач не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;

- ако Добављач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако и поред предузимања одговарајућих мера за елиминацију закашњења касни више од 10 (десет) дана у односу на уговорену динамику радова;

- ако Добављач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

- ако Добављач радове изводи неквалитетно;

- ако Добављач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

- ако Добављач не преда наручиоцу средства обезбеђења на начин ,у роковима и под условима из конкурсне документације и усвојене понуде.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 18.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 19.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 20.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити надлежан Привредни суд у Чачку.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

Члан 22.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три ) примерка за сваку уговорну страну.

Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| Предшколска установа „ Радост „ Чачак |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ДОБАВЉАЧА |
| ДИРЕКТОР |  |  |
| Вера Јовановић |  |  |
| М.П. ________________________________ |  | М.П. *________________________________ |

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

НАПОМЕНА:

Образац ''Модел уговора'' мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране понуђача.

Свака страна модела уговора мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача

У случају да се понуда подноси самостално или као понуда са подизвођачем, образац ''Модел уговора'' попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице ПОНУЂАЧА.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце, као и образац ''Модел уговора'' потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача ( овлашћена лица чланова групе понуђача ) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац ''Модел уговора'', наведено треба дефинисати споразумом који мора садржати податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен уговор.