Питања и одговори у  отвореном поступку јавне набавке

6/2015-ЈНМВ

На основу постављеног питања од стране потенцијалног понуђача ( заинтересованог лица) :

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u otvorenom postupku za javnu nabavku radova, Radovi na adaptaciji vrtića "Sunce" u Čačku

Poštovani,

molimo pojašnjenje konkursne dokumentacije.

U konkursnoj dokumentaciji na strani 52, 53 i 54 u delu III ELEKTRO INSTALACIJE; 1.RAZVODNE TABLE stoji:

| 1.испорука и уградња разводне табле RT-1 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 3 |
| Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 14 |
| FID 25/0.3.A | kom | 3 |
| Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |
| Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |

| 2.испорука и уградња разводне табле RT-2 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 3 |
| Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 16 |
| FID 25/0.3.A | kom | 1 |
| Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |
| Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |

| 3.испорука и уградња разводне табле RT-3 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 10 |
| Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 4 |
| FID 25/0.3.A | kom | 1 |
| Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |
| Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |

| 4.испорука и уградња разводне табле RT-4 за на зид ос смогасивог материјала са следећом опремом , бравицом и кључем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аутоматски осигурачи MC-10A | Ком | 6 |
| Аутоматских осигурача MC-16A | ком | 14 |
| FID 25/0.3.A | kom | 4 |
| Сигналне сијалице (ЛЕД) | kom | 3 |
| Остали материјал за семирање, обележавање | kom | 1 |

Naša pitanja glase: Da li je treba dati pojedinačne cene komponenti tabli ili treba dati jediničnu cenu kompletnih tabli? Ukoliko treba dati pojedinačne cene komponenti tabli, gde upisati cenu table?

Наручилац доставља следећи одговор :

Поштовани,

На питање 1 и 2. потребно је унети јединствену цену ормана.

На питање 3. потребно је унети јединствену цену разводних табли.

С поштовањем комисија за јавне набавке