Питања и одговори у  отвореном поступку јавне набавке

6/2015-ЈНМВ

На основу постављеног питања од стране потенцијалног понуђача ( заинтересованог лица) :

Предмет: Захтев за додатно појашњење

Сходно јавној набавци број 6/2015 за извођење радова на адаптацији вртића „ Сунце“ у чачаку, молимо да нам појасните следеће:

- У оквиру VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ – Пос 6 предмером радова предвиђено је : „ Набавка и уградња једнокрилних врата отпорних на пожар F90, израђених од челичних профила . „ предмером и радова није дата димензија истих. Које су димензије врата?

Увидом у документацију, односно шему браварије за предметну позицију предвиђена је уградња двокрилних застакљених противпожарних врата dim 170/210 cm. Питање: који тип и коју димензију врата да понудимо и да ли су врата у потпуности урађена од челичних профила и лима или су и застакљена?

2. У оквиру VIII Разнх радова – Пос 1: „ Набавка и постављање текстилног пода,...“, које су техничке карактеристике пода и који је произвођач?

Наручилац доставља следећи одговор :

Поштовани,

На питање 1 : Врата су  димензије 170/210 cm са застакљењем (небитна димензија стакла мин.40/40). Обавезно је да поседују атест на пожар у трајуњу од 90 мин. За конструкцију врата одговара произвођач.

На питање 2: Тип пода је флотекс или сличан са истим техничким карактеристикама  http://www.podmaster.rs/ponuda-podova/tekstilni-podovi/flotex/

С поштовањем комисија за јавне набавке