ПУ „ Радост“

Надежде Петровић бр.8,32000 Чачак

Број: 17/2017-4/1 JНМВ

Датум: 08.12.2017.

На основу члана 63. став3. а у вези става 2 и става 1 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) и захтева за појашњење у вези са припремањем понуде заинтересованог лица из дописа заведеног код наручиоца по бројем 17/2017-4 ЈНМВ од 06.12.2017. , за јавну набавку 17/2017 ЈНМВ РАСХЛАДНА ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНУ КУХИЊУ,  објављен на Порталу јавних набавки  дана 30.11.2017. , Комисија за јавну набавку доставља појашњење :

Заинтересовано лице је дописом заведеним код Наручиоца под бројем 17/2017-4 ЈНМВ од 06.12.2017. поставило следећа питања:

- Да ли је прихватљива и дебљина изолације од 75мм у односу на стриктно задату 65мм, што је и боља карактеристика, а питање се односи на добро редни број 1 и редни број 2?

- Да ли је за добро на ред.броју 1 из техничке спецификације, поред захтеване димензије и дозвољеног процентуалног одступања прихватљива и димензија 740х815х2085мм?

- Да ли је за добро на ред.броју 2 из техничке спецификације, поред захтеване димензије и дозвољеног процентуалног одступања прихватљива и димензија 1480х815х2085мм?

- У вези захтева на страни 11/24, „документ..мора бити преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача“, молимо Вас да потврдите да се то не односи и на проспекте(каталоге) које је потребно доставити за понуђена добра, односно да исти морају бити преведени , али не и од стране овлашћеног судског тумача, јер то за понуђача представља трошак у ситуацији када се и не зна да ли ће и ко закључити уговор.

Комисија наручиоца доставља следећи одговоре:

1. Прихватљива је.

2. ПРихватљива је.

3. Прихватљива је.

4. Тражени захтев се не односи на проспекте(каталоге).

Комисија за јавну набавку бр.17/2017 ЈНМВ