| Наручилац: | Предшколска Установа ''Радост'' Чачак |
| --- | --- |
| Адреса: | Надежде Петровић број 8 |
| Место: | Чачак |
| Деловодни број: | 16/2018-5 ЈНМВ |
| Датум: | 14.05.2018.. године |

На основу члана 63. Закона о јавни набавкама ( ''Сл. Гл. РС'', број 124/12 и 14/15,68/15 )

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности

набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА АТРИЈУМА У ВРТИЋУ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ,

редни број јавне набавке 16/2018 ЈНМВ,

Наручиоца Предшколска Установа ''Радост'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку мале вредности - набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА АТРИЈУМА У ВРТИЋУ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ, број јавне набавке 16/2018 ЈНМВ, Наручиоца Предшколске Установе ''Радост'' Чачак, врши измену и допуну конкурсне документације и то на следећи начин:

Комисија за ЈН је у току израде више различитих конкурсних документација направила техничку грешку приликом уноса позиција у техничкој спецификацији и структури цене. Увидевши грешку коју смо направили, приступили смо изради измене и допуне конкурсне документације.

Страна 3/32 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  3-1/32 - по измени конкурсне документације.

Страна 4/32 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  4-1/32 - по измени конкурсне документације.

Страна 11/32 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  11-1/32 - по измени конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 3-1/32,4-1/32,11-1/32 - по измени конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом објављеним странама 3-1/32,4-1/32,11-1/32 - по измени конкурсне документације преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације - редни број страна конкурсне документације  3-1/32,4-1/32 и 11-1/32 .

У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена.

Такође додајемо и шему столарије, како би потенцијалним понуђачима било лакше да сачине понуду.

Комисија за јавну набавку 16/2018 ЈНМВ

Предшколска Установа ''Радост'' Чачак

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

| ОПИС РАДОВА | Ј.МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| 1.Демонтажа старе дрвене столарије атријума са изношењем из вртића утоваром у возило и одвозом на депонију | ком | 19 |
| 2.Израда фасадне ПВЦ столарије, монтажа исте беле боје, а профили морају задовољити следеће карактеристике: ПВЦ профили морају бити седмокоморни са централном гумом чија је дубина мора бити већа или иста од 82 mm и језгро профила(коморе) не сме бити рађено од рециклиране масе.Морају имати десетогодишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила.Коефицијент топлотне проводљивости профила не сме бити већи од Uf=0,96W/M2k,отпорност на оптерећење ветром, класе C3/B3 према стандарду EN 12210 „или одговорајуће“, отпорност на кишне ударе, класа 9A према стандарду EN 12208„или одговорајуће“, пропуштање ваздуха, класе 4 према стандарду EN 12207„или одговорајуће“, дуготрајност функције, класа 2 према стандарду EN 12400„или одговорајуће“,чврстоћа на удар, класа 3 према стандарду EN 13049„или одговорајуће“. Стакло је 4+16+4 нискоемисионо са међупростором пуњеним аргоном. Дихтовања стакла у конструкцији обезбедити и EPDM гуменом заптивком обострано.Коефицијент топлотне проводљивости стакла не сме бити већи од UG=1,1W/m2k. Оков у боји што сличнијој столарији.Отворива крила снадбети квалитетним оковом GU MACO „или одговарајуће“.Монтажу прозора извршити анкер типловима, а простор између штока и зида попунити пур пеном. Монтажа се обавља фазно у договору са Наручиоцем, а у складу са планом дневне монтаже.Мере узимати на лицу места, обрачун по комаду. -поз 1 1750x900 | ком | 5 |
| -поз 2 1750x2100 | ком | 3 |
| -поз 3 1750x2078 | ком | 1 |
| -поз 4.1750x2100 | ком | 5 |
| -поз 5.1750x 1400 | ком | 1 |
| -поз 6.1750x1850 | ком | 1 |
| -поз 7.1750x2300 | ком | 1 |
| -поз.8. 880 x2600 | ком | 1 |
| -поз 9. 880 x2600 | ком | 1 |
| 3.Фарбање два пута основном бојом и два пута завршном бојом старе конструкције атријума после демонтаже старе столарије | м2 | 5 |
| 4.Израда и уградња маски од челичног пластифицираног лима беле боје ,,L“ облика до зидова и при плафону r= до20 cm и између портала r= до 15 cm, маске се уграђују са поп нитнама и МОМЕНТ лепком „или одговарајуће“ ,,L“ маска r= до20 cm маска r= до15 cm | м1 м1 | 42,50 28 |

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.16/2018 ЈНМВ | 3-1/32 |
| --- | --- |

Уз понуду је потребно приложити:

1.Потврду/атест/сертификат/извештај о испитивању издату од стране акредитоване лабораторије да коефицијент топлотне проводљивости профила није већи од Uf=0,96w/m2k

2. Потврду/атест/сертификат/извештај о испитивању издату од стране акредитоване лабораторије да коефицијент топлотне проводљивоати стакла није већи од Ug=1,1w/m2k.

3. Потврда од стране произвођача система да профили не садрже олово и кадмијум.

4.Потврду од стране произвођача система да произвођач столарије сме да се користи приложеним сертификатима.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- |
| 1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: -извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног Привредног суда; Б) Предузетник или физичко лице као понуђач доказује достављањем: -извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег регистра; *Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан за: понуђача, подиспоручиоца/е и чланове групе у заједничкој понуди. |
| 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: -Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења основног суда(које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Посебна напомена: Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; -Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе; -Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова. |

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.16/2018ЈНМВ | 4-1/32 |
| --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У образац понуде са структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона III) и количину (колона IV), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне V-VII), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а (колоне VIII-X), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом.

| Р. бр | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а ) | УКУПНО ( без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | материјал | рад | Свега по јед.мере (V+VI) | Материјал (IVхV) | Рад (IVxVI) | Свега Материјал + рад (VIII+IX) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Напомена: у цену радова урачунати су трошкови транспорта демонтираног материјала на депонију до 5 км удаљености. Добављач као извођач радова је дужан да пре извођења радова изврши контролно мерење свих позиција. |
| 1. | Демонтажа старе дрвене столарије | ком | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажа фасадне столарије -поз 1 1750x900 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 2 1750x2100 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 3 1750x2078 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 4.1750x2100 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 5.1750x 1400 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 6.1750x1850 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 7.1750x2300 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз.8. 880 x2600 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -поз 9. 880 x2600 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фарбање два пута основном бојом и два пута завршном бојом | м2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда и уградња маски од челичног пластифицираног ,,L“ маска r= до20 cm | м1 | 42,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | маска r= до15 cm лима | м1 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ( без ПДВ-а ): |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |
|  | Укупно ( са ПДВ-ом ): |  |

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.16/2018ЈНМВ | 11-1/32 |
| --- | --- |

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ

|  | Poz. 1 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks dvodelni sa vertikalnim T 1 | 5 |

|  | Poz. 2 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Prozor jednokrilni sa tri fiksa dole desno | 3 |

|  | Poz. 3 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Vrata 2kr sa pre~kom u staklu desna [ | 1 |

|  | Poz. 4 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Prozor jednokrilni sa tri fiksa dole levo o/n desni [ | 5 |

|  | Poz. 5 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks trodelni sa kosinom levo 1 [ | 1 |

|  | Poz. 6 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks trodelni sa kosinom levo 1 [ | 1 |

|  | Poz. 7 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks trodelni sa kosinom levo 1 [ | 1 |

|  | Poz. 8 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks trodelni sa kosinom levo 1 | 1 |

|  | Poz. 9 (Pogled unutra) | Kom. |
| --- | --- | --- |
|  | Fiks trodelni sa kosinom desno 2 | 1 |