ПУ „ Радост“

Надежде Петровић бр.8,32000 Чачак

Број: 16/2018-4/1 ЈНМВ

Датум: 14.05.2018.

На основу члана 63. став3. а у вези става 2 и става 1 Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) и захтева за појашњење у вези са припремањем понуде заинтересованог лица из дописа заведеног код наручиоца по бројем 16/2018-4 од 11.05.2018. , за јавну набавку 16/2018 ЈНМВ РЕКОНСТРУКЦИЈА АТРИЈУМА У ВРТИЋУ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ,  објављен на Порталу јавних набавки  дана 08.05.2018. , Комисија за јавну набавку доставља појашњење :

Заинтересовано лице је дописом заведеним код Наручиоца под бројем 16/2018-4 од 11.05.2018. поставило следећа питања:

Питање 1: У техничким карактеристикама тражите да коефицијент проласка топлоте профила не сме бити већи од Uf=0,96 w/m2k, а као доказ тражите да уз понуду достављамо атест у коме се тражи да коефицијент проласка топлоте профила не сме бити већи од Uf=1,3 w/m2k. Која је вредност профила која мора да се задовољи?

Питање 2: Да би смо урачунали одговарајућу понуду потребне су нам шеме столарије, молимо Вас да нам доставите или објавите на порталу јавних набавки?

Комисија наручиоца доставља следеће одговоре:

Одговор на питање број 1: Коефицијент проласка топлоте профила не сме бити већи од Uf=0,96 w/m2k.У питању је грешка, па ћемо у складу са наведеним извршити и измену конкурсне документације и објавити на Порталу јавних набавки.

Одговор на питање број 2: објавићемо на Порталу јавних набавки измену и допуну конкурсне документације у којој ће бити садржана и шема столарије.

Комисија за јавну набавку бр.16/2018 ЈНМВ